Перечень работ и услуг по содержанию и техобслуживанию МКД, 
выполняемые ТСЖ «Новосёл» в 2013 году

| Х!!п/п |  |  | Вид работ |  |  |  |  |  | Периодичность работ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Работы, выполняемые при проведении технических осмотров и обходов отдельных элементов и помещений жилых |
|  | домов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Плановый осмотр внутридомового сантехнического оборудования системы холодного, горячего | 2 раз в год |
|  | водоснабжения и водоотведения, устранение выявленных при осмотре неисправностей: |  |  |  |
|  | - смена прокладок |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - набивка сальников в водопроводных и вентильных кранах в подвалах |  |  |  |  |
|  | - уплотнение сгонов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - проверка исправности канализационных вытяжек |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Устранение незначительных неисправностей в системах холодного, горячего водоснабжения и | по мере необходимости |
|  | водоотведения: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - устранение засоров |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - заделка свищей и трещин на внутренних трубопроводах и стояках |  |  |  |  |  |  |
|  | - смена отдельных фасонных частей, ревизий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - смена отдельных участков трубопроводов в случае аварийной ситуации |  |  |  |  |
| 1.3. | Смена отдельных участков трубопроводов внутридомовой системы | центрального | по мере необходимости |
|  | отопления, запорной и регулировочной арматуры |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4. | Устранение | незначительных | неисправностей | в | системе | центрального | отопления | в рамках | 1 раз в год |
|  | подготовки дома к отопительному сезону: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - набивка сальников, мелкий ремонт изоляции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - устранение течи в трубопроводах, приборах и арматуре |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - разборка, осмотр и очистка грязевиков воздухосборников и др. |  |  |  |  |  |  |
| 1.5. | Слив и наполнение водой внутридомовой системы центрального отопления |  |  | 1 раз в год |
| l.6. | Ликвидация воздушных пробок В радиаторах и стояках центрального отопления при запуске | 1 раз в год |
|  | центрального отопления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.7. | Проверка наличия тяги в вентиляционных каналах |  |  |  |  |  |  | по мере необходимости |
| 1.8. | Планово-предупредительный | ремонт | электрооборудования | вводно-распределительных | 2 раз в год |
|  | устройств жилого дома: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - прочистка клемм и соединений в групповых щитках и распределительных шкафах |  |  |  |
|  | - ремонт предохранителей, автоматических выключателей |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - ремонт пакетных выключателей вводно-распределительных устройств |  |  |  |  |
| 1.9. | Планово-предупредительный ремонт электрооборудования щитков освещения жилого дома: | 2 раз в год |
|  | - про чистка клемм и соединений в групповых щитках |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - ремонт предохранителей, автоматических выключателей |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - ремонт пакетных выключателей щитков |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.10. | Устранение незначительных неисправностей электротехнических устройств, входящих в общее | По мере необходимости |
|  | имущество дома: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - замена неисправных участков электрической сети здания, исключая электрические сети жилых |  |  |
|  | квартир |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - мелкий ремонт электропроводки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - смена и ремонт штепсельных розеток и | выключателей | в помещениях, входящих | в общее |  |  |
|  | . имущество дома |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - смена перегоревших электрических лампочек в помещениях общего пользования |  |  |  |  |
|  | - ремонт запирающих устройств и закрытие на замки групповых щитков и распределительных |  |  |
|  | шкафов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - ремонт светильников |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - укрепление плафонов и ослабленных участков наружной электропроводки |  |  |  |  |
| 1.11. | Проверка заземления электрокабеля, замеры сопротивления изоляции провода |  |  | 1 раз в 3 | года |
| 2. | Работы, выполняемые при подготовке жилого здания к эксплуатации в весенне-летний период |  |
| 2.1. | Консервация системы центрального отопления |  |  |  |  |  |  |  | 1 раз в год |
| 2.2. | Проверка состояния продухов в цоколе здания |  |  |  |  |  |  |  | 1 раз в год |
| 3. | Работы, выполняемые при подготовке жилого здания к эксплуатации в осенне-зимний период |  |
| 3.1. | Замена разбитых стекол окон в местах общего пользования, помещениях, входящих в общее | По мере необходимости |
|  | имущество дома |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2. | Утепление трубопроводов в подвальных помещениях |  |  |  |  | По мере необходимости |
| 3.3. | Ремонт, регулировка и испытание системы центрального отопления |  |  |  |  | По мере необходимости |
| 3.4. | Промывка системы центрального отопления |  |  |  |  |  |  |  | 1 раз в год (летом) |
| 3.5. | Проверка состояния продухов в цоколе здания |  |  |  |  |  |  |  | 1 раз в год |
| 3.б. | Ремонт и укрепление входных дверей |  |  |  |  |  |  |  |  |  | По мере необходимости |
| 4. | Работы, выполняемые при проведении частичных осмотров |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Укрепление трубопроводов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | По мере необходимости |
| 4.2. | Мелкий ремонт изоляции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | По мере необходимости |
| 4.3. | Проветривание подвала |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | регулярно |
| 5. | Содержание придомовой территории. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Подметание земельного участка в летний период |  |  |  |  |  |  | 6 раз в неделю |
| 5.2. | Стрижка газонов, выкашивание сорной и карантинной растительности |  |  | В весенне-летний период |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | по мере необходимости |
| 5.3. | Уборка мусора с газона |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 раз в неделю |
| 5.4. | Сдвижка подметание снега |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | По мере необходимости |
| 5.5. | Посыпка песком тротуаров внутриквартальных проездов при наличии гололеда |  |  | 1 раз в день |  |
| 6 | УСЛУГИ по управлению МКД |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. | Начисление, распечатка квитанций на оплату за содержание и коммунальные услуги |  |  |  |
| 6.2. | Работа с населением по вопросам начисления платы за содержание и коммунальные услуги |  |  |
| 6.3. | Рассмотрение заявлений, обращений граждан по вопросам связанным с обслуживанием дома |  |  |
| 6.4. | Работа по взысканию задолженности собственников помещений по оплате за содержание и коммунальные услуги |
| 6.5. | Работа по договорам с ресурсоснабжающими и субподрядными организациями |  |  |  |  |
| 6.6. | Услуги паспортного стола по составлению различных справок, документов и т.п. |  |  |  |  |
| б.7. | Организация работ по обследованию дома для определения его технической готовности к эксплуатации (в том числе к |
|  | сезонной), необходимости ремонта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.8. | Ведение технической документации на жилой дом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.9. | Составление различных актов, предписаний, протоколов, отчетов |  |  |  |  |  |  |
| 7. | УСЛУГИ, выполняемые сторонними организациями |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1. | Аварийное обслуживание инженерных сетей. |  |  |  |  |  |  |  |  | Постоянно |  |
| 7.2. | Аварийно-техническое | обслуживание устройств | газоснабжения | общего | пользования |  | 1 раз в год |  |
| 7.3. | Дезинсекция, дезинфекция по уничтожение насекомых в подвалах, дератизация подвалов |  | По мере необходимости |
| 7.4. | Техническое обслуживание прибора учета тепловой энергии |  | Ежемесячно | в |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | отопительный период |
| 8 | Прочие работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1. | Снятие показаний общедомовых приборов учета коммунальных ресурсов |  |  | Ежемесячно |  |
| 8.2. | Снятие | показаний | индивидуальных | приборов | учета, | разнос | квитанций, | предписаний, |  |  |
|  | объявлений и Т.П. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.3. | Проверка общедомовых приборов учета коммунальных ресурсов |  |  |  |  | Согласно | техпаспорта |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | прибора учета |  |
| 8.4. | Смена общедомовых приборов учета коммунальных ресурсов |  |  |  |  |  | По мере необходимости |
| 8.5. | Ремонт отдельными местами покрытия кровли (до 50 м2) |  |  |  |  |  | По мере необходимости |
| 8.6. | Очистка и промывка внутридомовой системы водоснабжения |  |  |  |  |  | По мере необходимости |
| 8.7. | Удаление с крыши снега, наледи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | По мере необходимости |
| 8.8. | Очистка кровли, воронок, желобов, внутридомовой | ливневой | канализации от мусора, грязи, | По мере необходимости |
|  | листьев |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.9. | Очистка внутридворовой ливневой канализации |  |  |  |  |  |  |  |  | По мере необходимости |
| 8.10. | Уборка подвала |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | По мере необходимости |
| 8.11. | Ремонт перил в подъездах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | По мере необходимости |
| 8.12. | Изготовление и установка скамеек |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | По мере необходимости |
| 8.13. | Восстановление решеток на окнах подвальных помещений |  |  |  |  |  | По мере необходимости |
| 8.14. | Ремонт, техническое обслуживание общедомовых приборов учета коммунальных ресурсов |  | По мере необходимости |
| 8.15 | Ремонт детских площадок |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | По мере необходимости |
| 8.16. | Промывка системы горячего водоснабжения гидравлическим и гидропневматическим способом | По мере необходимости |
| 8.17. | Штукатурно-малярных, | стекольных | работ | после | аварийных | ситуаций | общедомового | По мере необходимости |
|  | оборудования в помещениях, входящих в общее имущество дома |  |  |  |  |  |  |
| 8.18. | Восстановление | кирпичной | кладки | и | штукатурки | стен | на | лестничной | клетке | после | По мере необходимости |
|  | сантехнических работ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.19. | Обрезка деревьев, валка аварийных деревьев |  |  |  |  |  |  |  |  | По мере необходимости |
| 8.20. | Заделка выбоин в полах мест общего пользования |  |  |  |  |  |  |  |  | По мере необходимости |
| 8.21. | Ремонт оконных переплетов и дверных коробок |  |  |  |  |  |  |  |  | По мере необходимости |
| 8.22. | Перенавеска водосточных труб |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | По мере необходимости |
| 9. | Работы по текущему ремонту дома производятся согласно утвержденной собственниками локальной сметы ** |
|  | * Работы производятся в пределах денежных средств поступающих на лицевой счет дома от собственников помещений в |
|  | данном многоквартирном доме. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ** Работы, относящиеся к ремонту здания, выполняются при наличии на лицевом счету дома денежных средств и |
|  | в пределах, имеющихся на счету средств, предусмотренных на ремонт. |  |  |  |  |